Jumtu segumu ieklāšanas un montāžas aptuvenas izmaksas.

Precīzas izmaksas ir iespējams noteikt tikai pēc jumta apsekošanas uz vietas, zemāk apskatāmās izmaksas ir balstītas uz iepriekš veikto darbu un materiālu izmaksu analīzi.

Jauna jumta ieklāšanas izmaksas ietekmē daudzi faktori, tai skaitā:

- Gadalaiks, kad veicami darbi.

- Jumta platības.

- Jumta konstrukcijas, vējkastes un latojuma sarežģītības un tehniskā stāvokļa.

- Objekta atrašānās vieta.

- Jumta augstuma un slīpuma (vai visus darbus ir iespējams veikt no kāpnēm, vai nepieciešamas sastatnes, tornis, pacēlājs vai citi mehānismi).

Ņemot vērā iepriekšminēto, aptuvenās jumtu ieklāšanas izmaksas ir šādas:

- Uzkausējamā bitumena ruļļmateriāla „ruberoīda” jumta ieklāšanas izmaksas.

EUR/kv.m

| Ruļļmateriāla ieklāšana | 2,60-7,50 |
| --- | --- |
| Lāseņa, pielaiduma montāža | 3,50-5,00 |
| Parapeta metāla montāža | 6,00-9,00 |
| Vējmalas montāža | 4,50-6,00 |
| Ruļļmateriāls | 2,95-3,70 |
| Gāze | 2,50-3,50 |
| Lāseņi, pielaidumi | 1,80-2,60 |
| Vējmalas | 2,90-3,80 |
| Parapeta sagataves | 4,50-8,00 |

- Dakstiņprofila jumtu montāžas izmaksas

| Vecā jumta seguma demontāža un nokraušana | 3,00-4,00 |
| --- | --- |
| Latojuma montāža | 3,00-4,50 |
| Dakstiņprofila montāža | 5,00-8,00 |
| Plēves ieklāšana | 1,00-1,50 |
| Vējmalas, kores sateknes montāža | 4,50-6,00 |
| Lāseņa, pielaidumu montāža | 3,00-5,00 |
| Sniega barjeras montāža | 3,00-4,50 |
| Skursteņa apdares montāža | 80,00-140,00 |
| Jumta noteksistēmas montāža | 8,00-12,00 |
| Metāla dakstiņprofils | 6,90-9,00 |
| Latojums | 2,95-3,70 |
| Difūzijas plēve | 1,50-2,00 |
| Lāseņi, pielaidumi | 1,80-2,60 |
| Vējmalas, kores | 2,90-3,80 |
| Sniega barjeras | 3,50-11,00 |
| Skursteņa apdare | 65,00-110,00 |
| Jumta noteksistēma | 8,00-12,00 |

- Bezasbesta šīfera jumta montāžas izmaksas

| Vecā jumta seguma demontāža un nokraušana | 3,00-4,00 |
| --- | --- |
| Latojuma montāža | 2,00-4,00 |
| Šīfera montāža | 5,00-8,00 |
| Vējmalas, kores sateknes montāža | 4,50-6,00 |
| Lāseņa, pielaiduma montāža | 3,50-5,00 |
| Skursteņa apdares montāža | 80,00-140,00 |
| Jumta noteksistēmas montāža | 8,00-12,00 |
| Latojums | 2,30-3,10 |
| Eternit šīferis | 7,50-13,50 |
| Lāseņi, pielaidumi | 1,80-2,60 |
| Vējmalas, kores | 2,90-3,80 |
| Skursteņa apdare | 65,00-110,00 |
| Jumta noteksistēma | 8,00-12,00 |

- Bituma šindeļu jumta ieklāšanas izmaksas

| Vecā jumta seguma demontāža un nokraušana | 3,00-4,00 |
| --- | --- |
| Latojuma montāža | 2,00-4,00 |
| OSB montāža | 2,50-3,50 |
| Šindeļu apakšklāja ieklāšana | 5,00-8,00 |
| Šindeļu ieklāšana | 5,00-7,00 |
| Vējmalas, sateknes montāža | 3,50-6,00 |
| Lāseņa, pielaiduma montāža | 3,50-5,00 |
| Skursteņa apdares montāža | 80,00-140,00 |
| Jumta noteksistēmas montāža | 8,00-12,00 |
| Latojums | 2,30-3,10 |
| Apakšklājs | 1,13-2,20 |
| Šindeļi | 4,40-8,90 |
| Lāseņi, pielaidumi | 1,80-2,60 |
| Vējmalas, kores | 2,60-3,80 |
| Skursteņa apdare | 65,00-110,00 |
| Jumta noteksistēma | 8,00-12,00 |